**Доступная мощность подключения к сетям водоотведения**  
**в пгт. Кузнечное, Приозерского района, Ленинградской области**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Населенный пункт** | **Проектная мощность КОС,**  **куб. м/сут.** | **Средний фактический расход в сутки,**  **куб. м/сут** | **Фактически пропущено за 2016 год, куб. м/год** | **Доступная мощность подключения, куб. м/сут**. |
| пгт. Кузнечное КОС «Ровное» | 4500 | 1100 | 481000 | **3400** (75%) |
| пгт. Кузнечное КОС «КНИ» | 150 | 32 | 12000 | **118** (79 %) |