Администрация

Кузнечнинского городского поселения

Приозерского муниципального района

Ленинградской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от « 22 » февраля 2023 года  № 39

| "Об обеспечении надлежащего состояния наружного противопожарного водоснабжения в границах Кузнечнинского городского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области" |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральными законами от 22 июля 2008 г. № 123-Ф3 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", Федеральным законом  Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Правилами противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме», в целях обеспечения пожарной безопасности на территории Кузнечнинского городского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области (далее - Кузнечнинского городского поселения), активизации работы по приведению наружного противопожарного водоснабжения в соответствие с нормами и правилами, а также создания в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения, администрация Кузнечнинского городского поселения  постановляет:

- Утвердить прилагаемый Порядок содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в границах Кузнечнинского городского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области, согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

- Специалисту 1 категории по ГО и ЧС администрации Кузнечнинского городского поселения, ответственному за пожарную безопасность на территории поселения:

  - Контролировать поддержание имеющихся на территории поселения водоемов согласно приложению 2 в постоянной готовности к забору воды пожарной техникой для тушения пожаров.

  - Организовать контроль за содержанием гидрантов, расположенных в населенных пунктах Кузнечнинского городского поселения, в исправном состоянии и готовности к забору воды для целей пожаротушения.

- Администрации Кузнечнинского городского поселения:

  - Обеспечить исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении администрации, а также создание на имеющихся на территории поселения источников наружного противопожарного водоснабжения, условия для забора воды пожарной техникой для тушения пожаров, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению, для чего в сметах расходов планировать финансирование мероприятий на эти цели;

  - Организовать два раза в год (весной – с 01 апреля по 01 июня и осенью – с 01 сентября по 01 ноября) совместно с представителями подразделений Государственной противопожарной службы проведение комиссионного обследования (проверку) состояния источников наружного противопожарного водоснабжения на территории поселения; Обеспечить действенный контроль в вопросах обеспечения объектов, населенных пунктов наружным противопожарным водоснабжением.

  - По итогам обследования (проверки) источников наружного противопожарного водоснабжения вносить информацию в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;

  - Принимать своевременные меры по ремонту и оборудованию неисправных источников наружного противопожарного водоснабжения, обеспечить обозначение направления движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026-2015 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытания»;

  - Предоставлять два раза в год (до 01 апреля и до 01 сентября) в подразделение Государственной противопожарной службы, перечни имеющихся водопроводных сетей, с находящимися на них пожарными гидрантами, подлежащих проверки на водоотдачу;

  - Обеспечить наличие свободных подъездов к источникам наружного противопожарного водоснабжения пожарной и приспособленной для целей пожаротушения техники, а для естественных или искусственных водоисточников (река, озеро, бассейн, градирня и др.) устройство подъездов с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12х12 метров для установки пожарных автомобилей и забора в любое время года;

  - Запретить использование для хозяйственных и производственных целей запаса воды, предназначенного для нужд пожаротушения;

  - С наступлением отрицательных температур воздуха выполнить мероприятия по защите источников водоснабжения от замерзания воды;

  - Поставить на кадастровый учет земельные участки, на которых расположены источники наружного противопожарного водоснабжения, с присвоением им соответствующего вида использования.

4. Рекомендовать подразделениям Государственной противопожарной службы:

4.1. Заключить соглашения с МП «ЖКО Кузнечнинского городского поселения», иными организациями, расположенными (осуществляющими деятельность) на территории Кузнечнинского городского поселения, о порядке взаимодействия в сфере содержания и эксплуатации источников противопожарного водоснабжения.

4.2 Согласовать инструкции о порядке учета, проверки и использования источников наружного противопожарного водоснабжения с администрацией Кузнечнинского городского поселения и иными организациями, имеющими в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники наружного противопожарного водоснабжения;

4.3. Не реже 2 раз в год (2 и 4 квартал) вопрос о состоянии противопожарного водоснабжения выносить на заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности;

4.4. Организовать ведение учета водопроводных сетей, подлежащих испытанию на водоотдачу на территории охраняемой местным пожарно спасательным гарнизоном.

5. Администрации Кузнечнинского городского поселения:

5.1. Оказывать необходимую методическую и техническую помощь подразделениям Государственной противопожарной службы;

5.2.  Оказывать необходимую методическую помощь руководителям организаций, имеющих в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники наружного противопожарного водоснабжения;

5.3.  Обеспечить действенный контроль в вопросах обеспечения объектов, населенных пунктов наружным противопожарным водоснабжением.

6.  Постановление администрации № 66 от 14 апреля 2017 года считать утратившим силу.

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования на сайте администрации Кузнечнинского городского поселения.

8. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации  				     		                     Н.Н. Становова

Исп. Храмцова Н.Э. 8(81379) 98-242

Разослано: дело-2, МП-1, ОГПС-1, спец.-1

Приложение 1

к постановлению  администрации

Кузнечнинского городского поселения

Приозерского муниципального района Ленинградской области

от 22 февраля 2023 г. №  39

Порядок

содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в границах Кузнечнинского городского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области

- Общие положения

  - Порядок содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в границах Кузнечнинского городского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральными законами от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", Федеральным законом  Российской Федерации от 7 декабря 2011г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 16.10.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», приказом МЧС России от 30.03.2020 № 225 «Об утверждении свода правил СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности», приказом Минстроя России от 27.12.2021 № 1016/пр «Об утверждении СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», ГОСТ Р 53961-2010 «Техника пожарная. Гидранты пожарные подземные. Общие технические требования. Методы испытаний» (утвержден и введен в действие приказом Росстандарта от 25.11. 2010 № 522-ст), ГОСТ Р 12.4.026-2015 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытания» (утвержден приказом федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10.06.2016 № 614-ст).

  - В Порядке применяются следующие понятия и сокращения:

- источники наружного противопожарного водоснабжения (далее - источники ППВ) - наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами, противопожарные резервуары и водные объекты, используемые для целей пожаротушения;

- пожарный гидрант - устройство для отбора воды из водопроводной сети на цели пожаротушения с помощью пожарной колонки устройство;

- пожарный водоем: водный объект, имеющий необходимый запас воды для тушения пожаров и оборудованный для ее забора пожарными автомобилями (мотопомпами);

- пожарный резервуар: инженерное сооружение емкостного типа с необходимым запасом воды для тушения пожаров и обустроенное для ее забора пожарными автомобилями (мотопомпами);

- противопожарный водопровод: водопровод, обеспечивающий противопожарные нужды;.

- система противопожарного водоснабжения: система водоснабжения, обеспечивающая противопожарные нужды.

1.3.Порядок предназначен для использования при определении взаимоотношений между органом местного самоуправления – администрацией Кузнечнинского городского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области (далее - Кузнечнинского городского поселения, МП «ЖКО Кузнечнинского городского поселения», иными предприятиями, учреждениями и организациями независимо от ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы собственности, имеющими в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники наружного противопожарного водоснабжения, и подразделениями Государственной противопожарной службы и применяется в целях упорядочения содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Кузнечнинского городского поселения.

- Содержание и эксплуатация источников ППВ

  - Содержание и эксплуатация источников ППВ - комплекс организационно-правовых, финансовых и инженерно-технических мер, предусматривающих:

- эксплуатацию источников ППВ в соответствии с нормативными документами;

- финансирование мероприятий по содержанию и ремонтно-профилактическим работам;

- возможность беспрепятственного доступа к источникам ППВ сил и средств «ОГПС Приозерского района» или других организаций, осуществляющих тушение пожаров;

- проверку работоспособности и поддержание в исправном состоянии, позволяющем использовать источники ППВ для целей пожаротушения в любое время года;

- установку соответствующих указателей источников ППВ согласно требованиям нормативных документов по пожарной безопасности;

- наружное освещение указателей в темное время суток для быстрого нахождения источников ППВ (если указатели выполнены не в светоотражающем исполнении);

- очистку мест размещения источников ППВ от мусора, снега и наледи;

- проведение мероприятий по подготовке источников ППВ к эксплуатации в условиях отрицательных температур;

- немедленное уведомление единой дежурно-диспетчерской службы Кузнечнинского городского поселения (по телефону 8 (81379)98-378) и подразделений «ОГПС Приозерского района» (по телефону (81379)98-191) о невозможности использования источников ППВ из-за отсутствия или недостаточного давления воды в водопроводной сети и других случаях (в том числе и из-за неисправности) невозможности забора воды из источников ППВ;

- 	своевременное уведомление МП «ЖКО Кузнечнинского городского поселения»  в случае передачи устройств и сооружений для присоединения к системам коммунального водоснабжения другому собственнику, а также при изменении абонентом реквизитов, правового статуса, организационно-правовой формы.

  - МП «ЖКО Кузнечнинского городского поселения»  (в случае отсутствия - орган местного самоуправления), абоненты, организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, осуществляют комплекс организационно-правовых, финансовых и инженерно-технических мер по их содержанию и эксплуатации.

  - Размещение источников ППВ на территории Кузнечнинского городского поселения и организаций, их количество, емкость, водоотдача и другие технические характеристики определяются в соответствии с требованиями:  Свода правил (СП 8.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности", Правил противопожарного режима в Российской Федерации, СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения".

  - Указатели источников ППВ выполняются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.4.026-2001 "Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытания" (утвержден постановлением Госстандарта России от 19.09.2001 № 387-ст). Установка указателей источников ППВ возлагается на МП «ЖКО Кузнечнинского городского поселения»  (в случае отсутствия – администрация Кузнечнинского городского поселения, абонента, иную организацию, имеющую в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ.

  - Пожарные гидранты, разрешается использовать только для целей пожаротушения.

- Учет, проверка и испытание источников ППВ

  - МП «ЖКО Кузнечнинского городского поселения»  (в случае отсутствия – администрация Кузнечнинского  городского поселения, абоненты, организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, должны в установленном порядке вести их учет.

  - В целях учета всех источников ППВ, которые могут быть использованы для целей пожаротушения, администрация муниципального образования Кузнечнинского городского поселения организует, а МП «ЖКО Кузнечнинского городского поселения»  (в случае отсутствия – администрация муниципального образования Кузнечнинского городского поселения, абоненты, организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию источников ППВ.

  - В целях постоянного контроля за наличием и состоянием источников ППВ      МП «ЖКО Кузнечнинского городского поселения»  (в случае отсутствия – администрация  Кузнечнинского городского поселения, абоненты, организации, которые их содержат и эксплуатируют, должны осуществлять их обследование (проверку) и испытание.

Наличие и состояние источников ППВ проверяется не менее двух раз в год представителями МП «ЖКО Кузнечнинского городского поселения»  (в случае отсутствия – администрация Кузнечнинского городского поселения, абонента, организации, имеющей в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники наружного противопожарного водоснабжения совместно с представителями подразделений Государственной противопожарной службы..

Обследования (проверки) проводятся в весенний и осенний периоды при устойчивых плюсовых температурах воздуха в дневное время.

  - МП «ЖКО Кузнечнинского городского поселения» (в случае отсутствия – администрация Кузнечнинского городского поселения, абоненты, организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, заводят на них учетные карточки, в которых указывают их номер, адрес, дату установки, технические характеристики и все виды произведенных работ по их обслуживанию.

  - «ОГПС Приозерского района» в установленном порядке сообщает в администрацию Кузнечнинского городского поселения, в отдел надзорной деятельности Приозерского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области, руководителю МП «ЖКО Кузнечнинского городского поселения», абоненту, организации, имеющей в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, обо всех обнаруженных неисправностях и недостатках в организации содержания и эксплуатации источников ППВ, выявленных при их обследовании (проверке), проведении пожарно-тактических учений и занятий, оперативно-тактическом изучении района выезда.

  - При обследовании (проверке) пожарных гидрантов устанавливаются следующие неисправности (недостатки):

3.6.1 ГУП «Леноблводоканал» не известил подразделение пожарной охраны об отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов, находящихся на территории организации;

3.6.2 ГУП «Леноблводоканал» не известил подразделение пожарной охраны об уменьшении давления в водопроводной сети ниже требуемого;

3.6.3 ГУП «Леноблводоканал» не обеспечил исправность водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории организации;

3.6.4 не обозначено направление движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения;

3.6.5 правообладателем земельного участка не обеспечено надлежащее техническое содержание подъездов к пожарным гидрантам, резервуарам, естественным и искусственным водоемам, являющимся источниками наружного противопожарного водоснабжения;

3.6.6 органом местного самоуправления не созданы условия для забора воды из источников наружного противопожарного водоснабжения;

3.6.7 к водоисточнику (река, озеро, бассейн, градирня и др.) не устроен подъезд с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12х12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года;

3.6.8 конструкция гидранта в сборе не сохраняет герметичность соединений и уплотнений при рабочем давлении;

3.6.9 конструкция гидранта не обеспечивает его открытие и закрытие во всем рабочем диапазоне давления;

3.6.10 конструкция и крепление ниппеля гидранта не исключают возможность проворачивания ниппеля при навертывании КП;

3.6.11 резьбовая часть ниппеля гидранта не оборудована откидной крышкой;

3.6.12 квадрат штанги для соединения гидранта с ключом КП (штока для открытия и закрытия задвижки гидранта специальным ключом) более/менее 22х22 мм.

  - Под испытанием ИНППВ подразумевается проверка их работоспособности путем технического осмотра и пуска воды с последующим сравнением фактического расхода с требуемым по нормам на цели пожаротушения. Испытания должны проводиться в часы максимального водопотребления на хозяйственно-питьевые и производственные нужды.

  - Испытание источников ППВ проводится в соответствии с установленными методиками.

- Ремонт и реконструкция источников ППВ

  - Ремонт пожарных гидрантов должен быть произведен в течение суток с момента обнаружения неисправности.

  - Технические характеристики источников ППВ после ремонта и реконструкции должны соответствовать требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.

  - На зимний период в исключительных случаях допускается снимать отдельные пожарные гидранты, расположенные в местах с высоким уровнем грунтовых вод. При этом производится обследование гидрантов работниками МП "ЖКО Кузнечнинского городского поселения» (в случае отсутствия – администрация Кузнечнинского городского поселения, абонента совместно с представителями «ОГПС Приозерского района» и определяются меры по обеспечению территории Кузнечнинского городского поселения водоснабжением для целей пожаротушения. 	Производство данного вида работ допускается по предварительному уведомлению подразделения Государственной противопожарной службы. Ремонт сетей водопровода, где отключено более пяти пожарных гидрантов, должен быть произведен, как правило, в течение суток с момента обнаружения неисправности. При более длительных сроках ремонта администрация Кузнечнинского городского поселения, абонент, организация, имеющая в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники наружного противопожарного водоснабжения, принимают меры по обеспечению водоснабжением для целей пожаротушения, о чем должно быть проинформировано подразделение Государственной противопожарной службы.  Администрация Кузнечнинского городского поселения, абонент, организация, имеющая в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении ИНППВ, должны уведомлять подразделения Государственной противопожарной службы об обнаруженной неисправности, о случаях ремонта или замены ИНППВ и об окончании ремонта или замены источников наружного противопожарного водоснабжения.

  - По окончании работ по ремонту источников наружного противопожарного водоснабжения подразделение  Государственной противопожарной службы привлекается на проверку их состояния.

  - Работы, связанные с монтажом, ремонтом и обслуживанием  источников наружного противопожарного водоснабжения, должны выполняться в порядке, установленном федеральным законодательством (в том числе организацией, имеющей лицензию на данный вид деятельности».

- Организация взаимодействия

  - Вопросы взаимодействия между МП «ЖКО Кузнечнинского городского поселения»  (в случае отсутствия – администрация Кузнечнинского городского поселения, абонентами, организациями, «ОГПС Приозерского района» в сфере содержания и эксплуатации источников ППВ регламентируются соглашениями о взаимодействии и (или) договорами.

  - Для своевременного решения вопросов по использованию источников ППВ для целей пожаротушения силами «ОГПС Приозерского района» и обеспечения максимальной водоотдачи сетей МП «ЖКО Кузнечнинского городского поселения»  (в случае отсутствия – администрация Кузнечнинского городского поселения, абонент или организация разрабатывает план (инструкцию) взаимодействия, учитывающий (ую) конкретные местные условия.

  - Силы «ОГПС Приозерского района» осуществляют проезд на территорию предприятий и организаций (за исключением режимных) для заправки водой в целях тушения пожаров в порядке, установленном федеральным законодательством и законодательством Ленинградской области, для контроля состояния источников ППВ - в соответствии с заключенными соглашениями о взаимодействии.

Приложение № 2

к постановлению  администрации

Кузнечнинского городского поселения

от «22»  февраля 2023 г. № 39

ПЕРЕЧЕНЬ

водных объектов, противопожарных резервуаров, пожарных гидрантов, на территории Кузнечнинского городского поселения,  предназначенных для целей наружного пожаротушения

| № | Адрес (с привязкой к кадастровому номеру земельного участка) | Вид источника НППВ | Правообладатель (балансодержатель) | Реквизиты документов, на основании которых источник может использоваться для целей наружного пожаротушения (постановление, реестр администрации) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Пожарные водоемы

| 1 | гп. Кузнечное | Кузнечное, пожарный водоем за ФОК. | Кузнечнинское городское поселение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | гп. Кузнечное | озеро Ратное | Кузнечнинское городское поселение |  |

Пожарные гидранты

|  | № |  | Адрес (с привязкой к кадастровому номеру земельного участка) |  | Вид источника НППВ |  | Правообладатель (балансодержатель) |  | Реквизиты документов, на основании которых источник может использоваться для целей наружного пожаротушения (постановление, реестр администрации) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | Кузнечное ул. Пионерская д.1 |  | пожарный гидрант 1 |  | Администрация |  |  |  |
|  | 2 |  | Кузнечное ул. Молодежная, д.З |  | пожарный гидрант 3 |  | Администрация |  |  |  |
|  | 3 |  | Кузнечное ул. Молодежная,д.7 |  | пожарный гидрант 7 |  | Администрация |  |  |  |
|  | 4 |  | Кузнечное ул. Гагарина д.2 а больница |  | пожарный гидрант 07 |  | Администрация |  |  |  |
|  | 5 |  | Кузнечное ул. Гагарина д.8 |  | пожарный гидрант 8 |  | Администрация |  |  |  |
|  | 6 |  | Кузнечное ул. Юбилейная, д.8 |  | пожарный гидрант 8 |  | Администрация |  |  |  |
|  | 7 |  | Кузнечное ул. Пионерская, д.12 |  | пожарный гидрант 12 |  | Администрация |  |  |  |
| 8 |  | Кузнечное ул. Садовая д 3 |  | пожарный гидрант 08 |  | Администрация |  |  |  |  |
| 9 |  | Кузнечное ул. Пионерская д.8 |  | пожарный гидрант 8 |  | Администрация |  |  |  |  |
| 10 |  | Кузнечное ул. Юбилейная д.10 |  | пожарный гидрант 10 |  | Администрация |  |  |  |  |
| 11 |  | КНИ ул.Приозерское шоссе д.12 |  | пожарный гидрант 02 |  | Администрация |  |  |  |  |
| 12 |  | КНИ ул.Приозерское шоссе д.21 |  | пожарный гидрант 03 |  | Администрация |  |  |  |  |
| 13 |  | КНИ ул.Приозерское шоссе д.5 |  | пожарный гидрант 5А |  | Администрация |  |  |  |  |
| 14 |  | КНИ ул.Приозерское шоссе д.5-7 |  | пожарный гидрант 5 |  | Администрация |  |  |  |  |
| 15 |  | КНИ ул.Центральная д. 6 |  | пожарный гидрант 06 |  | Администрация |  |  |  |  |
| 16 |  | КНИ ул Центральная д.9 |  | пожарный гидрант 05 |  | Администрация |  |  |  |  |
| 17 |  | КНИ ул Центральная д.3 «а» |  | пожарный гидрант 04 |  | Администрация |  |  |  |  |
| 18 |  | КНИ ул Приозерское шоссе д.8 |  | пожарный гидрант 01 |  | Администрация |  |  |  |  |
| 19 |  | ул. Зеленая |  | пожарный гидрант |  | Администрация |  |  |  |  |
| 20 |  | ул. Привокзальная |  | пожарный гидрант |  | Администрация |  |  |  |  |